汇龙湖四号房厕所改造及周边道路增设垃圾桶项目

比选文件

比选单位：上海金山新城基础设施建设管理有限公司

代理单位：上海金阁建设咨询有限公司

日期：2023年11月

目 录

第一部分 比选须知

第二部分 主要工作内容和要求

第三部分 比选文件（格式）

第四部分 工程量清单

第五部分 投标书、授权委托书（格式）

比选须知前附表

| 序号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目概况 项目名称：汇龙湖四号房厕所改造及周边道路增设垃圾桶项目 项目地点：汇龙湖 项目内容：本项目主要任务是对汇龙湖四号房厕所改造及周边道路增设垃圾桶项目。 比选方式：邀请比选。 最高投标限价：24.8004万元。 |
| 2 | 项目联系 比选单位：上海金山新城基础设施建设管理有限公司 联系人：金斌 代理单位：上海金阁建设咨询有限公司 联系地址：上海市金山区龙山路海汇街31号 联系人：宋云鹰 联系电话：021-37901065 |
| 3 | 比选内容 报价、类似业绩等。按照国家、上海市、行业相关规范和比选单位的要求完成本项目工作。 |
| 4 | 报名时间：2023年11月10日—2023年11月14日 报名地点：上海市金山区龙山路海汇街31号 需携带1、营业执照；3、法人证明及法人授权书、受托人身份证复印件。以上均为复印件加盖公章。 比选文件工本费：0元/份。 |
| 5 | 投标文件的递交截止时间：2023年11月20日上午9:30 (如时间变动，另行通知) 投标文件的递交地点：上海市金山区龙山路海汇街31号 |

第一部分 比选须知

第一条 项目概况

项目建设地址位于汇龙湖

本项目主要任务是对汇龙湖四号房厕所改造及周边道路增设垃圾桶项目。

第二条 比选人资质要求

1、企业主体：具有独立企业法人资格。

2、近两年无诉讼、纠纷案件，无行业处罚及违约事件。

3、本项目不接受联合体投标。

第三条 费用

比选人承担其参加本比选自身所发生的一切费用。本次比选无需保证金。

第四条 比选文件须知

1、投标人应当认真阅读和全面理解比选文件中所有的须知、条件格式、条款和图纸，如果投标人的投标文件不符合比选文件的要求，该投标文件将被拒绝，责任由投标人承担。

2、凡是获得本比选文件的投标人，均应当对比选文件保密。

第五条 投标价款

投标报价应根据比选文件中的有关要求，本次报价最高价格不得高于招标控制价24.8004万元。

根据报价、类似业绩、人员安排等内容推荐1名中标候选人。

第二部分 主要工作内容和要求

第一条 具体内容对汇龙湖四号房厕所改造及周边道路增设垃圾桶。

第三部分投标文件（格式）

- 第一条 投标文件应包括下列内容：

1、投标书（表1）；

2、法定代表人授权委托书（表2）；

3、投标报价汇总表（表3）；

4、类似业绩；

- 第二条 投标人还应提供下述文件及资料：

1、企业营业执照等复印件；

2、以上复印件每一页均需加盖公章。

第三条 投标文件的数量、书写和装订要求

1、投标文件数量为1份正本2份副本，投标文件应当使用不褪色的墨水书写或者打印，由投标人的法定代理人或者其授权的代理人签署并加盖公章，并将授权委托书附在其内。

2、投标书的语言：汉语（简体）。

3、电子文件：全部投标文件的盖章扫描件1份（PDF的彩色扫描投标文件）

4、本次招标代理费由中标单位支付，代理费金额为2000元整，中标单位拿到发票后应一次性付清。

第四部分  工程量清单

| 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：汇龙湖4#房厕所改造、修理、管道疏通及汇龙湖周边道路增设垃圾桶项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 名 称 |  | 单位 |  | 工程量 |
| 1 | 砂加气混凝土砌块 150厚 砂加气砌块粘结砂浆 |  | m3 |  | 7.68 |
| 2 | 一般抹灰 内墙 干混抹灰砂浆 DP M15.0 |  | m2 |  | 165.31 |
| 3 | 面砖稀缝墙面粘合剂粘贴 每块面积 0.01m2以外 干混抹灰砂浆 DP M20.0 |  | m2 |  | 165.31 |
| 4 | 地砖楼地面干混砂浆铺贴 每块面积 0.36m2以内 干混地面砂浆 DS M20.0 |  | m2 |  | 36.09 |
| 5 | U型轻钢天棚龙骨 450×450mm 平面 |  | m2 |  | 46.68 |
| 6 | 吊顶天棚 面层 纸面石膏板 |  | m2 |  | 93.36 |
| 7 | 刮腻子 天棚面 满刮两遍 |  | m2 |  | 87.32 |
| 8 | 乳胶漆 室内墙面 两遍 |  | m2 |  | 87.32 |
| 9 | 外墙开门洞后恢复 |  | 项 |  | 1 |
| 10 | 隔热断桥铝合金门安装 平开 |  | m2 |  | 11.7 |
| 11 | 坐式大便器安装 连体水箱 |  | 10套 |  | 0.2 |
| 12 | 儿童坐式大便器安装 连体水箱 |  | 10套 |  | 0.1 |
| 13 | 壁挂式小便器安装 自闭式冲洗阀 |  | 10套 |  | 0.2 |
| 14 | 洗脸盆 台上式 冷热水 |  | 10组 |  | 0.4 |
| 15 | 无障碍马桶扶手 |  | 个 |  | 2 |
| 16 | 小便池扶手 |  | 个 |  | 2 |
| 17 | 面盆扶手 |  | 个 |  | 2 |
| 18 | 护理台 |  | 个 |  | 1 |
| 19 | 给排水管道 室内塑料排水管(热熔连接) 公称外径 75mm以内 |  | 10m |  | 3.5 |
| 20 | 给排水管道 室内塑料排水管(热熔连接) 公称外径 50mm以内 |  | 10m |  | 4.5 |
| 21 | 地漏安装 公称直径 50mm以内 |  | 10个 |  | 0.2 |
| 22 | 污水井移位 |  | 项 |  | 1 |
| 23 | 苏泊尔热水器 |  | 台 |  | 1 |
| 24 | 筒灯 |  | 10套 |  | 0.6 |
| 25 | 吊扇灯 |  | 10套 |  | 0.3 |
| 26 | 开关及按钮 暗开关 单联 |  | 10套 |  | 0.4 |
| 27 | 明装三相安全插座 |  | 10套 |  | 0.8 |
| 28 | 管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 |  | 100m单线 |  | 4.5 |
| 29 | 暗配 塑料管 公称直径25mm以内 |  | 100m |  | 0.95 |
| 30 | 明装 接线盒安装 |  | 10个 |  | 2 |
| 31 | 室外无障碍路 |  | m2 |  | 18.15 |
| 32 | 拆除原有无障碍卫生间墙砖，过道粉刷层 |  | 项 |  | 1 |
| 33 | 垃圾外运 |  | 车 |  | 2 |
| 34 | 室外成品垃圾箱 |  | 套 |  | 7 |
| 35 | 感应开关 安装 埋入式 |  | 10套 |  | 0.1 |
| 36 | 圆球吸顶灯 灯罩直径 300mm以内 |  | 10套 |  | 0.4 |
| 37 | 水龙头安装 公称直径 20mm |  | 10个 |  | 0.3 |
| 38 | 烘手器安装 |  | 台 |  | 2 |
| 39 | 调换冲水阀 |  | 只 |  | 2 |
| 40 | 地漏安装 公称直径 50mm以内 |  | 10个 |  | 0.1 |
| 41 | 玻璃加固 |  | 块 |  | 5 |
| 42 | 管道疏通 |  | m |  | 250 |
| 43 | 屋顶修理 |  | m2 |  | 1 |

第五部分投标书及授权委托书（格式）

表1

投标书

致上海金山新城基础设施建设管理有限公司：

- 我方接受贵方汇龙湖四号房厕所改造及周边道路增设垃圾桶项目的比选文件。

- 我方经考察现场和认真研究比选文件及其它有关文件后，愿以人民币  ￥元（（大写）             元）的报价，承接贵单位汇龙湖四号房厕所改造及周边道路增设垃圾桶项目的项目。

- 如果贵方接受我方的投标，我方保证根据合同的约定完成本项目的工作。

- 本投标书同贵方的中标通知书（如有）、双方签订的补充文件以及涉及合同内容的有关文件将构成约束双方的合同。

（可自行添加补充条款）

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

地址：

电话：

年  月  日

表2

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我是         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托我单位        （被委托人职务）      （被委托人姓名）为我单位代理人，以我单位的名义参加汇龙湖四号房厕所改造及周边道路增设垃圾桶项目的投标活动。代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无权再委托。

本委托书有效期：2023年  月  日~投标有效期结束

代理人：      性别：       年龄：

（身份证）

投标人：（盖章）            法定代表人：（签字或盖章）

年  月  日